**Catre:** Primaria Orasului Giurgiu, Departamentul Achizitii Publice

**Referitor la:** Raspuns la Solicitarea de clarificari nr. 158 din 19.05.2017 înaintată de **SC EURO INVEST SRL**

**Proiectul: „Sistematizare pe verticala bl. 20 apartamente locuinte sociale”**

**Raspuns la solicitarea de clarificari,**

**referitor la procedura de cumparari directe cu nr. 94068/15.05.2017 pentru atribuirea contractului de lucrari cod CPV: 45200000-9 (Rev. 2) – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice, inaintata de SC EURO INVEST SRL**

**Intrebarea 1:**

Va solicitam sa decalati data de depunere a ofertei ce face obiectul procedurii mai sus mentionata deoarece:

1. Nu ati pus la dispozitie partea scrisa si partea desenata a proiectului pentru a putea constata daca listele de cantitati respecta lucrarile ce trebuiesc executate (de ex. in lista de cantitati „Colector si racord pluvial” la art. **ACE02B1** se mentioneaza ***Gura de scurgere cf. detalii proiect***).

Unde se regaseste acest detaliu in documentatia transmisa?

1. Exista articole fara unitate de masura (**W2H05A**-acest articol fiind inexistent in programul de devize Softeh Plus;precum si articolele **YC01ML** si **YC01B**)
2. Perioada de executie de 30 zile nu permite executarea lucrarilor conform standardelor si normativelor in vigoare (exemplu: in lista de cantitati „Colector si racord pluvial” pentru art. DC05C1-Imbracaminte din beton de ciment, verificarea conformitatii structurii rutiere din beton se facedupa o perioada de maturizare a betonului de 28 de zile)
3. Va solicitam toate listele cu afisare de retete ale articolelor.

**Răspuns la întrebarea 1**:

1. Alaturat va atasam partea scrisa si desenata.

**Răspuns la întrebarea 2**:

2 . (Articolul de deviz W2H05A., poz. 18 din devizul **Instalatii sanitare exterioare**, poz. 14 din devizul **Colector si racord canalizare** si poz. 14 din devizul **Instalatii termice exterioare**, are unitatea de masura metrul liniar si corespunde art. W2H05A

In cazul art. W2H05A, operatorii economici vor oferta cantitatea din formularul F3, cu mentiunea ca unitatea de masura este metru linear

Articolul de deviz YC01ML, poz. 16 din devizul **Colector si racord canalizare** si poz. 13 din devizul **Colector si racord pluviala**, sunt articole diferenta pret-manopera si se vor deconta ca si suma forfetara, unitatea de masura fiind metrul linear.

Articolul de deviz YC01ML, poz. 12 din devizul **Instalatii sanitare exterioare** si poz. 2 si 5 din devizul **Instalatii termice exterioare**, sunt articole diferenta pret-manopera si se vor deconta ca si suma forfetara, unitatea de masura fiind bucata.)

3.Perioada de executie este de 30 zile de la ordinul de incepere a lucrarilor.

1. Raspuns primarie (Avand in vedere Ordinul MLPAT nr.1568/15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid pentru elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fondurile publice", indicativ P 91/1-2002, care prevede la art. 2.2.2 din ordin fiind aplicabile si anume "Executanţii (ofertanţii) au deplină libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini şi în alte acte normative în vigoare care reglementează execuţia lucrărilor", rezulta ca ofertantii au obligatia de a respecta listele de cantitati si cantitatile de lucrari, **extrasele de resurse fiind orientative**.)